ПРОГРАММА-МИНИМУМ

кандидатского экзамена по специальности

05.11.10 [Приборы и методы измерений 
ионизирующих излучений и рентгеновские приборы]

по техническим и физико-математическим наукам

Введение

В основу программы положены следующие дисциплины: основы метрологии и метрологического обеспечения; математическая обработка результатов измерений; физика атомного ядра; приборы и методы измерения космических ионизирующих излучений; радиометрические, дозиметрические, спектрометрические и рентгеновские приборы.

Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации по электронике, измерительной технике, радиотехнике и связи при участии РНЦ [Курчатовский институт], НИЦ [СНИИП], НПО [Спектр], МИЭМ и Госстандарта.

1. Аппаратура для измерения ионизирующих излучений

Предмет метрологии ионизирующих излучений. Ионизирующие излучения и характеризующие их величины. Методы и средства измерения. Погрешности измерительных приборов. Поверка измерительной аппаратуры. Источники излучений.

Измерительные преобразователи и их характеристики. Преобразование информации в детекторах ионизирующих излучений. Классификация приборов для измерения ионизирующих излучений.

Основные виды радиометров, их характеристики и структурные схемы. Используемые детекторы. Радиометры удельной поверхностной активности и радиометры удельной объемной активности газовых сред, жидкостей, аэрозолей, паров йода. Радиометры плотности потока нейтронов. Поверка радиометров.

Основные виды дозиметрических приборов, их характеристики и структурные схемы. Измерители дозы. Измерители мощности дозы. Измерители энергии, плотности энергии и интенсивности излучения. Индивидуальные дозиметры. Поверка дозиметров.

Основные виды спектрометров и их характеристики. Энергетические спектрометры. Спектрометры других видов.

Особенности приборов для измерения характеристик вещества. Приборы для измерения физических и механических величин. Приборы для анализа состава вещества.

Окружающая среда и ее влияние на приборы. Загрязнение нуклидами окружающей среды при эксплуатации АЭС и предприятий атомной промышленности.

2. Устройства детектирования. Отбор и сортировка импульсов

Общие параметры и характеристики блоков детектирования. Специальные параметры и характеристики блоков детектирования.

Измерение малых величин постоянного тока.

Усиление импульсов, вырабатываемых детектором. Устройства селекции и анализа импульсов. Измерение числа импульсов и средней частоты импульсов.

Стабилизация измерительного тракта по реперному радиоактивному источнику. Самодиагностирование аппаратуры. Техническая диагностика приборов.

Основные характеристики устройств амплитудного отбора. Устройства разделения быстрой и медленной компонент сигнала. Основные характеристики амплитудных и временных сортирующих устройств. Многопараметровый анализ сигналов.

Структурная схема и основные характеристики счетчиков импульсов. Аналоговые и цифровые электрометры.

3. Ускорительная техника, реакторы и радиационные поля (потоки)

Основы ускорительной техники и ядерных реакторов. Воздействие потоков ионизирующих излучений различного вида (нейтроны, протоны, электроны и др.) на характеристики технических устройств.

Характеристика и методы измерений радиационных полей (потоков) ионизирующих излучений. Поля (потоки) ионизирующих излучений исследовательских и производственных энергетических установок; характеристика радиационных условий энергетических ядерных реакторов, в том числе устанавливаемых на подвижных объектах (подводные лодки, космические корабли и др.). Методы измерений и оценки. Поля ионизирующих излучений ядерных и термоядерных взрывов; методы оценки радиационных характеристик. Источники и состав космических ионизирующих излучений пространства и радиационных поясов Земли. Методы измерений параметров. Общие методы оценки радиационных условий на борту космических аппаратов. Электризация космических аппаратов в радиационных полях и ее влияние на работоспособность искусственных спутников Земли. Измерения и расчет количественных характеристик.

Тепловые условия в космическом полете, их воздействие на аппаратуру. Метеорные потоки в космическом пространстве, методы оценки их интенсивности и опасности. Композиционные факторы воздействия высоких уровней интенсивности потоков заряженных частиц на работоспособность изделий электронной техники.

Рентгеновская техника и приборы. Физические основы рентгенотехники. Компьютерная рентгенотехника. Особенности калибровки рентгеновских приборов.

Основная литература

Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии. М.: Изд-во стандартов, 2001.

Брегадзе Ю.И., Степанов Э.К., Ярына В.П. Прикладная метрология ионизирующих излучений. М.: Энергоатомиздат, 1990.

Горн Л.С., Хазанов Б.И. Современные приборы для измерения ионизирующих излучений. М.: Энергоатомиздат, 1989.

Электронные методы ядерно- физического эксперимента / В.А. Григорьев и др. М.: Энергоатомиздат, 1988.

Ионизирующие и проникающие излучения в околоземном космическом пространстве / С.В. Авакян и др. СПб.: Гидрометеоиздат, 1994.

Дополнительная литература

Мирский Г.Я. Микропроцессоры в измерительных приборах. М.: Радио и связь, 1994.

Рентгенотехника: Справочник. В 2-х кн. / Под ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 1992.

Матвеев В.В. Приборы для измерения ионизирующих излучений. М.: Атомиздат, 1972.

Нормы радиационной безопасности (НРБ-96): Гигиенические нормативы. М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996.

Пархоменко П.П., Согомонян Е.С. Основы технической диагностики. М.: Энергия, 1981.